矿用本安型无线张力测试仪技术规格
一、设备名称：矿用本安型无线张力测试仪

二、使用单位：白银兴安矿用产品检测检验有限公司

三、数    量：1台  

四、主要技术参数：

（1）张力（kN）：≥200   分辨率：0.001
精度：±0.3%真值，提供安标检测报告复印件证明材料；
（2）测试数据可通过无线传送到平板电脑；

（3）可检测绳径：不小于60mm；
（4）输入方式：无键盘触控输入；

（5）打印方式：矿用本安型蓝牙打印机现场打印数据；
五、技术要求：

1. 可用于煤矿和金属非金属矿山涉及到的各种绳索和钢丝绳拉力的场合，采用触摸屏操作，可直接测量钢丝绳实际张力数值，测试数据可通过无线传送到平板电脑。
2.执行《MT/T1206-2023煤矿在用产品安全检测检验规范提升绞车系统》、《MT/T1207-2023煤矿在用产品安全检测检验规范缠绕式提升机系统》、《MT/T1208-2023煤矿在用产品安全检测检验规范摩擦式提升机系统》、《AQ2020～2022-2008金属非金属矿山在用提升机（提升绞车）安全检测检验规范》、《煤矿安全规程》、《金属非金属矿山安全规程》、《GB/T3836-2021爆炸性环境系列部分标准》、《MT209-1990煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》、《MT/T210-1990煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》等标准。
六、其他技术要求：

1.供应方需提供能够证明产品质量保证能力（质量体系认证证书），技术保证能力（至少包括产品合格证、校准证书、使用说明书）等相关文件，安全性能符合相关行业标准；

2.提供矿用本安型无线张力测试仪、矿用本安型蓝牙打印机的矿用产品安全标志证书复印件，并加盖制造商公章；（中标后业主有权要求中标人提供安标检验报告原件供审核，如造假将取消其中标资格）；

3.供应方需提供该类项目销售合同复印件叁份以上；（中标后业主有权要求中标人提供其销售发票原件供审核，如造假将取消其中标资格）

4.供应方需对产品的使用进行培训，直至全面掌握系统原理、结构、性能、达到熟练操作的目的，并保证设备所测试的检验项目至少有一个现场检验的准确结果；

5.设备质保期1年，在质保期内设备出现故障，保质期顺延，终身保修，设备出现故障后供应方技术人员必须72小时到现场处理。（针对这一条需提供承诺书，格式自拟）
七、到货时间：2025年12月30日之前。（针对这一条需提供承诺书，格式自拟）
