其他资料格式
1.张力（kN）：≥200   分辨率：0.001
精度：±0.3%真值，提供安标检测报告复印件证明材料；

2.供应方需提供能够证明产品质量保证能力（质量体系认证证书），技术保证能力（至少包括产品合格证、校准证书、使用说明书）等相关文件，安全性能符合相关行业标准；

3.提供矿用本安型无线张力测试仪、矿用本安型蓝牙打印机的矿用产品安全标志证书复印件，并加盖制造商公章；（中标后业主有权要求中标人提供安标检验报告原件供审核，如造假将取消其中标资格）；

4.供应方需提供该类项目销售合同复印件叁份以上（提供合同扫描件）；（中标后业主有权要求中标人提供其销售发票原件供审核，如造假将取消其中标资格）

5.供应方需对产品的使用进行培训，直至全面掌握系统原理、结构、性能、达到熟练操作的目的，并保证设备所测试的检验项目至少有一个现场检验的准确结果；（针对这一条需提供承诺书，格式自拟）
6.设备质保期1年，在质保期内设备出现故障，保质期顺延，终身保修，设备出现故障后供应方技术人员必须72小时到现场处理。（针对这一条需提供承诺书，格式自拟）
7.到货时间：2025年12月30日之前。（针对这一条需提供承诺书，格式自拟）
